盐都区新能源汽车充电桩建设项目

服务可用性和连续性管理计划

中达丰集团有限公司

2025-04-20

# 文档信息

| 文档名称编号 | 容量管理计划（ZDFJT-ITSS-GCKJSJT） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-4-20 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电桩建设项目	1

服务可用性和连续性管理计划	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 概述	4

2. 管理目标与承诺目标	4

3. 组织架构与核心岗位职责	4

4. 核心管理流程与措施	5

4.1. 服务可用性保障流程	5

4.2. 业务连续性管理流程	5

5. 关键资源保障	5

6. 附件	6

概述

本计划依据《盐都区新能源汽车充电站建设项目合同》第七条的约定及中达丰集团有限公司《服务可用性和业务连续性管理制度》的要求制定。旨在为项目质保期内充电站系统的稳定运行提供系统性的管理框架。本计划严格遵循公司制度，将制度中规定的考核指标作为本项目服务交付的核心承诺与衡量标准，并明确了核心岗位职责与保障流程，以确保充电服务在面临中断时能快速恢复，最大限度减少影响。

管理目标与承诺目标

为承接主合同的质量保证要求，并严格遵循公司《服务可用性和业务连续性管理制度》，本计划承诺达成的核心考核指标如下：

| 序号 | 衡量指标 | 指标计算说明 | 考核频次 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务可用性 | 可用时间/整体运行时间*100% | 季度 | ≥ 99% |
| 2 | 服务连续性 | 由于突发事件导致故障的次数 | 季度 | ≤ 2次 |

组织架构与核心岗位职责

| 岗位 | 在计划中的核心职责 |
| --- | --- |
| 运维部经理 | 1.总负责人：对项目服务可用性和连续性的最终结果负责。 2.资源保障：审批本计划及预算，确保人力、备件、工具等资源到位。 3.重大决策：在发生严重中断事件时，指挥应急响应，协调公司层面支持。 |
| 运维项目经理 | 1.现场执行负责人：负责本计划在现场的全面落地与日常执行。 2.计划制定与测试：组织编制《业务连续性应急预案》，并至少每年组织一次演练。 3.指标监控：实时监控运行状态，分析数据，采取措施确保季度指标达成。 4.团队管理：管理现场运维团队，组织培训，确保人人熟知流程与职责。 |
| 运维实施工程师 | 1.一线执行者：负责所有现场设备的巡检、维护、故障诊断与修复工作。 2.快速恢复：接到指令后，严格按照SLA要求（主合同约定）进行故障处理，是保障“业务可用性”的直接操作人。 3.数据记录：准确、完整地记录维护、故障处理过程和结果，为指标计算提供基础数据。 |
| 服务台 | 1.统一接口：作为对外的唯一服务窗口，7x24小时接收所有用户咨询和故障报告。 2.事件管控：记录、分类、分派每一个事件，并跟踪闭环。准确界定并记录每一次“服务连续性事件”。 3.信息枢纽：在中断事件发生时，按预案向用户发布通知，并向内部通报进展。 |

核心管理流程与措施

服务可用性保障流程

监控与告警：通过集中监控平台对充电桩、网络、电力等关键指标进行7x24小时监控，异常情况自动告警至服务台和运维实施工程师。

事件处理：服务台创建事件工单并派发，运维实施工程师按既定SOP进行远程或现场处理，目标是最小化单次故障的不可用时间，从而保障季度业务可用性≥99%。

预防性维护：运维项目经理制定年度/月度预防性维护计划，由运维实施工程师执行，以预防故障，提升系统整体可靠性。

业务连续性管理流程

计划制定：运维项目经理牵头，依据《制度》进行风险分析，编制《充电站系统业务连续性应急预案》，明确不同场景（如单站故障、区域停电）的恢复步骤和指挥链条，报运维部经理审批。

预案测试与演练：每年至少进行一次实战演练或桌面推演，检验预案有效性，培训团队，目标是增强应对能力，确保将服务连续性事件控制在≤2次/季度。

事件响应：当发生符合定义的连续性事件时，自动启动应急预案。服务台负责信息通报，运维项目经理现场指挥，运维实施工程师执行恢复操作，运维部经理提供后方支持。

关键资源保障

人员：确保核心岗位人员配置到位并保持稳定。

备件：在项目所在地设立或合作设立关键备件库（清单见附件），确保常见故障的备件可在4小时内获取。

工具与文档：配备必要的诊断工具、运维手册和应急预案文档，确保团队可高效工作。

附件

《盐都区充电站项目关键备件清单》

《充电站系统业务连续性应急预案》

《服务可用性与连续性季度报告》模板