盐都区新能源汽车充电站建设项目

应急演练报告

中达丰集团有限公司

2025年12月30日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 改进方案（ZDFJT-ITSS-GJFA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-30 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

改进方案	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 总体目标	4

2. 改进方向与措施	4

2.1. 巡检标准化与规范化	4

2.2. 设备预防性维护	4

2.3. 网络与系统监控优化	4

2.4. 问题跟踪与闭环管理	5

2.5. 巡检质量与效果评估	5

3. 实施计划	5

4. 责任分工	5

5. 预期成效	5

演练基本概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 2025年8月高温汛期施工现场安全事故应急专项演练 |
| 演练时间 | 2025年8月15日（星期四）上午 9:00 - 11:30 |
| 演练地点 | 盐都区充电站建设项目 #12 站点施工现场 |
| 演练性质 | 专项实战演练（部分预先通知，部分突击） |
| 演练依据 | 《盐都区新能源汽车充电站建设项目应急演练预案》V1.0 |
| 演练场景 | 场景S2 - 施工现场安全事故（人员触电/设备倾倒） |
| 演练指挥 | 运维项目经理 |
| 评估组长 | 质量管理专员 |
| 参与人数 | 10人 |

演练目标达成情况

| 目标序号 | 演练前设定目标 | 达成情况评估 | 评估说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验预案有效性 | ✅ 完全达成 | 场景S2处置流程清晰可行，各环节衔接顺畅 |
| 2 | 锻炼现场处置能力 | ✅ 基本达成 | 人员救护、设备评估、现场隔离等动作基本规范 |
| 3 | 强化跨岗位协同 | ⚠️ 部分达成 | 指挥与执行层沟通及时，但部分岗位职责重叠 |
| 4 | 识别安全隐患 | ✅ 完全达成 | 识别出3项现场安全隐患并记录在案 |
| 5 | 保障项目进度 | ✅ 基本达成 | 演练中体现了进度调整机制，具备应急调度意识 |

演练过程执行情况

时间线执行符合性

| 计划时间节点 | 实际执行时间 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |
| 9:15 事故触发 | 9:15 | 无偏差 |
| 9:20 现场负责人到达 | 9:22 | +2分钟，因对讲机信号短暂不稳 |
| 9:25 总指挥启动预案 | 9:26 | +1分钟，无实质影响 |
| 9:50 现场处置完成 | 9:52 | +2分钟，设备检查环节略超时 |
| 10:30 演练结束集合 | 10:28 | -2分钟，提前完成 |

关键动作执行评估

| 关键动作 | 执行情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 事故报告与初步响应 | 及时、准确 | 无 |
| 现场隔离与警戒设置 | 规范、迅速 | 警戒带设置范围略小 |
| 人员救护与包扎 | 动作基本规范 | 三角巾使用不够熟练 |
| 设备损坏评估 | 检查全面、记录完整 | 未同步拍照存档 |
| 对外信息通报模拟 | 格式完整、内容清晰 | 通报时机稍晚（计划10:10，实际10:25） |

演练评估得分

依据《应急演练计划》中设定的评估标准，本次演练综合得分为：82分

| 评估维度 | 权重 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应启动时效 | 20% | 16 | 5分钟内启动，符合要求 |
| 现场指挥有序性 | 20% | 15 | 指令清晰，分组明确 |
| 处置措施规范性 | 25% | 20 | 基本符合安全规程，个别细节待加强 |
| 信息通报及时性 | 15% | 10 | 对外通报延迟，需优化流程 |
| 协同配合效率 | 20% | 16 | 各组衔接基本顺畅，存在短暂职责不清 |
| 合计 | 100% | 82 | 良好 |

发现问题与改进建议

发现问题

职责重叠问题：现场隔离组与设备检查组在初期存在短暂职责交叉，影响效率。

通讯设备稳定性：演练中对讲机出现短暂信号干扰，影响指令接收。

救护技能熟练度：部分人员对急救包内物品使用不熟练。

记录完整性：设备损坏评估未同步进行影像记录。

通报流程时效：对外通报（模拟）比计划延迟15分钟。

改进建议

| 序号 | 改进内容 | 责任岗位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订《现场应急职责卡》，明确各岗位边界 | 运维项目经理 | 2025年9月10日 |
| 2 | 增配备用通讯设备，并测试信号覆盖 | 网络工程师 | 2025年9月15日 |
| 3 | 组织一次专项急救技能培训 | 质量管理专员 | 2025年9月20日 |
| 4 | 为各站点配备简易影像记录工具（如执法记录仪） | 采购专员 | 2025年9月30日 |
| 5 | 制定《应急信息通报流程图》，明确各环节时限 | 运维项目经理 | 2025年9月10日 |

演练成果与后续应用

直接成果

验证了《应急演练预案》中场景S2的现场可操作性。

提升了项目团队在复合安全事故中的协同处置能力。

识别并记录3项现场安全隐患，均已列入整改清单。

知识沉淀

本次演练的全过程记录（含时间线、问题、评估）已归档至项目知识库。

演练中验证有效的“现场隔离-救护-评估”并行处置模式，已补充至《施工现场安全作业指导书》。

对后续工作的指导

本次演练暴露的通讯、记录、通报等问题，将在后续演练（如2026年1月试运行演练）中重点检验改进情况。

演练中表现突出的协同机制，将在项目日常安全管理中推广运用。

结论

本次2025年8月应急演练基本达到预期目标，有效检验了高温汛期施工现场安全事故的应急响应机制。演练过程中团队表现出较强的责任意识和协作基础，同时在通讯保障、技能熟练度、流程精细化等方面存在提升空间。