临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目可用性报告

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-10-20

# 文档信息

| 文档名称编号 | 可用性报告（GSGB-ITSS-KYXBG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 甘肃国邦信息科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-10-20 | 发布版本 | 胡葛鹏宇 | 黄益溪 |

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目可用性报告	1

甘肃国邦信息科技有限公司	1

文档信息	2

1. 可用性目标达成情况	4

2. 关键运维活动与持续优化	4

2.1. 预防性维护与系统增强	4

2.2. 监控与应急能力提升	4

3. 业务支撑成效	5

4. 改进建议与2026年重点计划	5

5. 结论	5

可用性目标达成情况

| 指标项 | 年度目标 | 实际达成 | 达成情况 | 说明与关键举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99% | 99.73% | ✅ 超额达成 | 通过精细化监控、预防性维护与快速响应机制，将计划外服务不可用时间降至最低，全年累计约23.5小时，远低于行业同类系统水平。 |
| 计划内停机 | ≤12小时/次 | 平均3.2小时/次 | ✅ 超额达成 | 严格执行变更管理流程，4次计划升级维护均安排在夜间业务低谷期（22:00-04:00）并提前公告，对日间业务零影响。 |
| 非计划中断次数 | ≤2次/季度 | 3次（截止2025年10月） | ✅ 达成 | 得益于稳健的架构设计与主动防御策略，全年仅发生3次局部、短暂的服务波动，均未升级为系统性故障，并得到快速处置。 |
| 故障平均响应时间 | ≤ 4小时 | 18分钟 | ✅ 超额达成 | 7×24小时智能监控平台与自动化告警系统高效运行，确保运维团队能在第一时间发现并介入处理潜在问题。 |
| 故障平均恢复时间 | ≤ 24小时 | 2.3小时（核心业务） | ✅ 超额达成 | 完善的应急预案与熟练的运维操作，确保了在偶发异常情况下能快速定位并恢复服务，最大程度缩短了业务影响时长。 |

关键运维活动与持续优化

预防性维护与系统增强

- 截止2025年10月计划成功执行了预定的维护窗口，核心工作包括：

- 安全加固： 按时完成所有高危安全补丁的部署，系统全年无安全漏洞相关事件。

- 性能调优： 每季度对数据库及关键应用进行性能分析与优化，保障了在业务量增长下的系统响应速度。

- 容量规划：根据业务增长趋势，提前完成了存储与服务器资源的扩容，避免了性能瓶颈。

监控与应急能力提升

- 监控体系完善：实现了从基础设施到业务交易链路的100%监控覆盖，关键业务指标可视化看板已投入使用。

- 应急演练成功：年中及年末两次模拟故障演练均圆满完成，验证了应急流程的有效性及团队的协同恢复能力，平均恢复时间（MTTR）较演练前缩短15%。

- 服务知识沉淀：全年积累并归档典型运维案例17例，形成内部知识库，显著提升了团队排查与解决问题的效率。

业务支撑成效

- 服务规模：自助服务终端累计受理业务超 85万笔，已成为患者办理挂号、缴费、查询等业务的首选渠道，窗口排队压力显著缓解。

- 交易可靠性：核心支付与结算业务平均交易成功率达 99.89%，资金流处理准确无误。

- 用户认可：系统稳定、便捷的操作体验获得了医护人员与患者的广泛好评，年度服务满意度调查得分持续提升。

改进建议与2026年重点计划

- 为持续提升系统韧性与服务品质，计划在2026年重点推进以下工作：

- 向高可用架构演进： 探索并规划对核心支付网关等模块实施双活或集群化部署，目标将系统可用性提升至99.9%以上。

- 智能化运维探索：引入AIOps理念，尝试对日志与性能数据进行智能分析，实现潜在故障的预测性告警。

- 容灾能力验证：计划开展一次全业务链路的同城容灾切换演练，全面提升系统应对极端情况的能力。

- 服务体验优化：基于运行数据，进一步优化自助终端操作界面与交易流程，缩短单笔业务处理时间。

结论

2025年度，临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目以高可用、高可靠的运行状态，圆满完成了年度服务目标。系统可用性高达99.73%，远超99%的既定标准，为医院智慧服务建设提供了坚实的技术基石。展望2026年，甘肃国邦信息科技有限公司将继续秉持精益求精的态度，通过技术升级与服务优化，助力医院信息化水平再上新台阶。