盐都区新能源汽车充电站建设项目

应急演练大纲

中达丰集团有限公司

2025年4月10日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 应急演练大纲（ZDFJT-ITSS-YJYLDG） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-4-10 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

交付实施方案	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 项目概述与交付目标	4

2. 项目组织架构与职责分工	4

3. 详细实施计划与时间表	5

4. 关键技术标准与质量保障措施	6

5. 沟通与协调机制	6

6. 后期运维支持承诺（质保期）	6

总则

目的

为建立健全盐都区新能源汽车充电站建设项目的应急响应机制，规范突发事件应急处置流程，提升项目团队的应急协同能力与实战水平，保障充电设施安全、稳定运行，特制定本大纲。

依据

国家及地方相关安全生产、电力设施保护、网络安全等法律法规

项目合同及相关技术标准

《盐都区新能源汽车充电站建设项目交付实施方案》

公司现行应急预案及安全管理制度

适用范围

本大纲适用于盐都区新能源汽车充电站建设项目（共60个站点）在建设期（含试运行）及质保期内可能发生的各类突发事件的应急演练组织与管理工作。

基本原则

统一领导，分级负责：在项目应急领导小组统一指挥下，各岗位按职责分工落实。

预防为主，防练结合：结合巡检与风险识别，开展针对性演练。

贴近实战，注重实效：模拟真实场景，检验预案可操作性。

快速反应，协同处置：强化内部联动与外部协作效率。

应急演练组织体系

应急演练领导小组

组长：项目总监（运维部经理）

副组长：运维项目经理

成员：技术支持工程师、网络工程师、软件运维工程师、服务台经理、质量部代表

职责分工

领导小组：负责演练的策划、审批、督导与评估。

运维项目经理：负责具体演练方案的实施与现场指挥。

各专业工程师：按职责参与演练执行与技术支持。

服务台/质量部：负责模拟报警、过程记录与效果评估。

演练内容与类型

演练分类

综合演练：涉及多部门、多场景的协同应急演练。

专项演练：针对某一特定类型突发事件（如电力、网络、消防）的演练。

桌面推演：以会议形式对应急流程进行推演与讨论。

核心演练场景方向

设备故障应急：充电桩、配电设施故障的识别、隔离与抢修。

电力供应中断应急：外电中断、内部短路等情况的处置与恢复。

网络与系统安全应急：通信中断、平台服务异常、网络攻击的应对。

消防安全应急：充电车辆或设备起火等初级火灾的扑救与疏散。

环境与灾害应急：防雷、防汛、极端天气的预防与处置。

数据安全与恢复应急：数据丢失、篡改的应对与恢复。

演练实施流程

计划阶段

制定年度演练计划。

针对特定风险或薄弱环节确定演练主题与场景。

准备阶段

编制具体的演练脚本与评估标准。

组织参演人员培训与交底。

准备必要的装备、物资与通讯工具。

执行阶段

按脚本启动演练，模拟事件发生。

各岗位按应急预案开展信息报告、研判、决策、处置与恢复。

观察员全程记录。

评估与总结阶段

收集分析演练记录。

组织参演与观察人员进行复盘评估。

编制演练总结报告，提出改进措施。

必要时修订应急预案。

演练频次与要求

项目在试运行启动后1个月内，应组织首次综合性应急演练。

质保期内，每年至少组织一次专项演练或桌面推演。

每次重大系统升级或架构变更后，应组织相关专项演练。

演练应尽量避免对充电站正常运营造成实质性影响。

附则

本大纲由盐都区新能源汽车充电站建设项目组负责解释。

本大纲自发布之日起执行。

具体演练活动应依据本大纲制定详细的《应急演练计划》或《演练脚本》。