盐都区新能源汽车充电站建设项目

应急演练计划

中达丰集团有限公司

2025年8月3日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 应急演练计划（ZDFJT-ITSS-JFSSJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-8-3 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

巡检报告	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 巡检基本信息	4

2. 硬件设备状态检查	4

2.1. 充电桩本体检查	4

2.2. 供电与配电设施检查	5

2.3. 网络与监控设备检查	5

3. 软件与平台状态检查	6

4. 性能数据抽查	6

5. 问题汇总与建议	7

6. 巡检结论	7

应急演练基本信息

| 项目要素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 2025年8月高温汛期施工现场安全事故应急专项演练 |
| 演练时间 | 2025年8月15日（星期四）上午 9:00 - 11:30 |
| 演练地点 | 盐都区充电站建设项目 #12 站点施工现场（模拟） |
| 对应预案 | 《盐都区新能源汽车充电站建设项目应急演练预案》V1.0 |
| 对应场景 | 场景S2 - 施工现场安全事故（人员触电/设备倾倒） |
| 演练性质 | 专项实战演练（部分预先通知，部分突击） |
| 演练指挥 | 运维项目经理（现场总指挥） |
| 评估组长 | 质量专员 |

演练目标

- 检验预案有效性：验证《应急演练预案》中场景S2的处置流程是否清晰、可操作。

- 锻炼现场处置能力：提升运维实施工程师、基础环境运维工程师在突发安全事故中的现场响应、急救与抢修能力。

- 强化跨岗位协同：测试现场指挥、技术支持、后勤保障、对外联络等岗位的协同效率与信息通报机制。

- 识别安全隐患：通过演练暴露高温汛期施工中可能存在的安全风险与管理漏洞。

- 保障项目进度：确保在真实事件发生时，能快速处置，最大限度减少对项目施工进度的影响。

演练场景与基本概要

2025年8月15日上午9:15，在#12站点配电箱安装施工过程中，因连日降雨导致地面湿滑，一名运维实施工程师在连接电缆时，临时脚手架滑动，导致人员从约1.5米高处跌落，手臂擦伤，同时碰倒旁边已就位的充电桩壳体（未通电），造成壳体局部变形。

演练流程

- 9:15：模拟事故触发。安全员吹响警报哨，大喊“有人跌落受伤，设备碰倒！”

- 9:16-9:20：第一发现人（同事A）立即上前查看伤员情况，并呼叫现场负责人。

- 9:20-9:25：现场负责人（硬件/设施组长）到达，初步判断为II级（严重）事件。

- 立即启动现场应急预案。

- 同时通过对讲机上报运维项目经理（现场总指挥）。

- 9:25-9:35：现场总指挥宣布启动专项预案，指令如下：

- 医疗处置组：对伤员进行初步检查、包扎，并模拟拨打120（虚拟）。

- 现场隔离组：设置警戒区域，防止次生事故。

- 设备评估组：检查倾倒充电桩损坏情况，评估是否影响周边设备。

- 后勤联络组：联系车辆准备送医，通知采购专员检查备件库存。

- 9:35-9:50：各小组按指令行动，模拟完成伤员送医、设备临时固定、现场清理。

- 9:50-10:10：总指挥组织现场简短会议，评估事件对#12站点当日施工计划的影响，决定调整工序，优先保障其他作业面。

- 10:10-10:30：模拟对外通报。客户接口人（模拟）向盐都区发改局项目联络人发送简要事件通报。

- 10:30-11:00：演练部分结束，全体人员集合。

- 11:00-11:30：现场复盘与评估会议。

参与人员与角色

| 组别 | 角色 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥评估组 | 现场总指挥 | 运维项目经理 | 全程指挥、决策 |
|  | 评估员/记录员 | 质量专员 | 观察、记录、评估 |
| 现场处置组 | 硬件/设施组长 | 基础环境运维工程师 | 现场第一指挥、技术判断 |
|  | 医疗处置员 | 运维实施工程师A | 伤员初步救护 |
|  | 安全隔离员 | 运维实施工程师B | 设置警戒、维持秩序 |
|  | 设备检查员 | 运维实施工程师C | 评估设备损坏情况 |
| 支持协调组 | 后勤联络员 | 采购专员（兼） | 联系车辆、医院、备件 |
|  | 客户接口人（模拟） | 运维项目经理（兼） | 对外信息通报 |
| 参演人员 | 模拟伤员 | 运维实施工程师D | 模拟伤情，配合救援 |

演练准备与资源配置

物资准备（由后勤支持组负责，8月14日前到位）

急救箱1个（含绷带、消毒用品、三角巾等）

警戒带2卷、警示牌4个

对讲机4部（确保电量充足）

模拟充电桩壳体（或使用现有设备贴标识模拟）

记录板、评估表、笔

瓶装水、防暑药品

场地准备

在#12站点划定演练区域，清理无关杂物。

设置“演练进行中”标识，避免真实误解。

检查现场通信信号。

沟通准备

8月14日下午召开演练预备会，向所有参与人员讲解流程、分工与安全注意事项。

明确对讲机使用频道及通话规范。

评估标准与方法

评估维度与标准

| 评估项 | 权重 | 优秀标准（参考） |
| --- | --- | --- |
| 响应启动时效 | 20% | 事故发生后5分钟内启动现场应急 |
| 现场指挥有序性 | 20% | 指令清晰，分组明确，无混乱 |
| 处置措施规范性 | 25% | 救护、隔离、评估等动作符合安全规程 |
| 信息通报及时性 | 15% | 10分钟内上报指挥，30分钟内模拟完成对外通报 |
| 协同配合效率 | 20% | 各组衔接顺畅，无推诿或等待 |

评估方法

评估员全程跟踪记录，填写《应急演练过程记录表》。

演练结束后，向各参与人员发放匿名《演练效果反馈问卷》。

安全注意事项

所有演练动作必须在确保人身与设备安全的前提下进行。

模拟伤员动作需提前设计，避免真实摔伤。

高温天气，准备防暑降温措施，适时休息补水。

应急演练后续安排

| 时间节点 | 工作内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 演练结束后当天 | 收集整理所有记录与问卷 | 质量专员 |
| 8月18日前 | 完成《2025年8月应急演练总结报告》初稿 | 质量专员 |
| 8月20日前 | 组织演练复盘会，审议报告，提出改进项 | 运维项目经理 |
| 8月25日前 | 报告定稿，提交应急领导小组审阅，并归档 | 运维项目经理 |
| 8月31日前 | 根据改进项，更新相关预案或作业指导书 | 技术支持工程师 |