盐都区新能源汽车充电站建设项目

改进方案

中达丰集团有限公司

2025年12月30日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 赶紧方案（ZDFJT-ITSS-JFSSJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-30 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

改进方案	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 总体目标	4

2. 改进方向与措施	4

2.1. 巡检标准化与规范化	4

2.2. 设备预防性维护	4

2.3. 网络与系统监控优化	4

2.4. 问题跟踪与闭环管理	5

2.5. 巡检质量与效果评估	5

3. 实施计划	5

4. 责任分工	5

5. 预期成效	5

总体目标

提升巡检工作的系统性、预防性与响应效率，降低设备故障率，保障充电站长期稳定运行，优化用户体验。

改进方向与措施

巡检标准化与规范化

制定详细巡检手册：明确每项检查内容的标准、方法、工具与判定依据。

统一记录模板：推广电子化巡检系统，实现数据实时上传、自动汇总与分析。

加强巡检人员培训：每季度组织一次专项培训，提升对设备状态、安全隐患的识别能力。

设备预防性维护

建立设备健康档案：为每个站点、每台设备建立维护历史记录，跟踪关键部件（如风扇、枪线、配电设备）的使用寿命。

制定预防性更换计划：针对易损件（如枪线、密封条、风扇）设定更换周期，避免突发故障。

环境适应性改造：针对站点#23等存在潮气问题的站点，加装防凝露装置、改善通风，并开展季节性专项检查。

网络与系统监控优化

部署网络质量监测工具：实时监控各站点网络延迟、丢包率，设置阈值告警。

建立平台日志智能分析机制：通过日志分析系统自动识别异常模式（如频繁闪断、服务异常），提前预警。

加强数据一致性校验：每月开展一次平台与现场数据的全面比对，确保计费与充电记录准确。

问题跟踪与闭环管理

完善工单管理系统：所有巡检发现问题必须录入系统（如Jira），明确责任人、处理时限、验收标准。

建立问题复盘机制：对中高等级问题进行根本原因分析，制定防止再发生措施。

实施整改验收制度：整改完成后须由巡检人员或第三方复核，确认闭环后方可关闭工单。

巡检质量与效果评估

设立巡检KPI：包括问题发现率、整改完成率、设备可用率、用户投诉率等。

开展不定期抽查：由项目经理或质量部门对已巡检站点进行抽查，评估巡检执行质量。

建立用户反馈渠道：通过APP、现场二维码等方式收集用户使用体验，作为巡检效果的补充评价。

实施计划

| 阶段 | 时间周期 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年1月 | 修订巡检标准、启动培训、部署网络监测工具 |
| 第二阶段 | 2026年2月 | 建立设备健康档案、实施预防性维护试点（站点#12、#23） |
| 第三阶段 | 2026年3月起 | 全面推行电子化巡检、建立问题闭环机制、开展首次效果评估 |

责任分工

项目经理：统筹改进方案实施，监督进度与质量。

运维团队：执行巡检、维护、整改任务，反馈执行问题。

预期成效

设备故障率下降0%

用户投诉率降低15%

巡检数据完整率与准确率达 100%